## Infos
Client | Ville de Villejuif |  | ! : mettre logo sur page de garde
Nom du site | Groupe Scolaire Marcel CACHIN
Adresse | 22 Rue de Chevilly, 94 800 VILLEJUIF
Titre de la mission | REHABILITATION ENERGETIQUE
Numéro du lot
Désignation du lot
Phase en cours | PRO
Type de document | DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF) | 0 | Pour rappel : L'entrepreneur s'engage sur un prix global et forfaitaire. Les quantités inscrites au présent document sont données à titre indicatif.
Version | 1
Date | 2025-06-19

## Page de garde
Ville de Villejuif
22 Rue de Chevilly, 94 800 VILLEJUIF
DÉCOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (DPGF)
PRO
V1 - Date de diffusion 19/06/25
REHABILITATION ENERGETIQUE
2.7.5
2.7.5.1
2.7.5.2
2.7.5.3
2.7.5.3.1
2.7.5.3.2
2.7.6
2.7.6.3
2.7.6.3.1
2.7.6.3.2
2.7.6.4
2.7.6.4.1
2.7.6.4.2
2.7.6.4.3
2.7.6.4.4
2.7.6.4.5
2.7.6.5
2.7.6.6
2.7.7 | Chauffage
2.7.7.1
2.7.7.1.1
2.7.7.1.2 | Vidange - remplissage - purge
2.7.7.1.3
| Dépose des pompes doubles à débits constant |  | 5 | 500
2.7.7.2 | Travaux de mise en œuvre
2.7.7.2.1 | Remplacement des pompes de chauffages
| Mise en œuvre de pompe double à débit variable | ens | 5 | 4000 | 20000
2.7.7.2.2 | Équipement des radiateurs : robinet thermostatique
| Mise en œuvre de robinet thermostatique y compris accessoirs | u | 65 | 250 | 16250
2.7.7.2.3 | Equilibrage des réseaux de chauffage
| Equilibrage des réseaux de chauffage | ens | 1 | 3000 | 3000
| Sous Total Chauffage |  |  |  | 39250

## LOT 04
REHABILITATION ENERGETIQUE
Ville de Villejuif
Lot 4 - CVC - Electricité
PRO-DCE : DPGF
Pour rappel : L'entrepreneur s'engage sur un prix global et forfaitaire. Les quantités inscrites au présent document sont données à titre indicatif.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | Unité | Qté | PU HT | Prix Total HT
5 | DESCRIPTION DES TRAVAUX : CVC
5.1 | DESENFUMAGE
5.1.1 | Classement et catégorie du bâtiment | PM
5.1.2 | Arrêté du 25 juin 1980 | PM
5.1.3 | Désenfumage du réfectoire
5.1.3.1 | Surface utilie d'évacuation de fumée | PM
5.1.3.2 | Dsipositif de désenfumage | ens
5.2 | VENTILATION
5.2.3 | Travaux préparatoires
5.2.3.1 | Coupure de service | cmp
5.2.3.2 | Dépose des équipements
| Dépose des bouches d'extraction dans les sanitaires | ens
| Dépose des extracteurs collectifs existants dans les sanitaires | u
| Dépose des réseaux abimés de ventilation | ens
5.2.4 | Travaux de mise en œuvre
5.2.4.1 | Bouches d’extraction | u
5.2.4.2 | Caisson d’extraction en faux-plafond des sanitaires
| Caissons d’extraction de type KANA ECM 250 ISOLE | ens
| Raccordement aéraulique | cmp
| Raccordement électrique | cmp
| Accessoires | cmp
5.2.4.2 | Mise en œuvre d’un système de rejet d’air vicié en façade | u
5.2.4.3 | Carottages en façades avec ITE | ens
5.2.4.4 | Trappes de visite | ens
5.2.5 | Mise en service
| Mise en service des ventilation mécanique : VMC simple flux | ens
5.2.6 | Essais et mesures
| Réalisation d'essai et mesures de : VMC simple flux | ens
| Sous Total VENTILATION |  |  |  | 0
5.3 | CHAUFFAGE / PLOMBERIE
5.3.1 | Travaux préparatoires
5.3.1.1 | Coupure de service | cmp
5.3.1.2 | Vidange - remplissage - purge | cmp
5.3.1.3 | Dépose des équipements
| Dépose des pompes doubles à débits constant | ens
5.3.2 | Travaux de mise en œuvre
5.3.2.1 | Remplacement des pompes de chauffage
| Mise en œuvre de pompe double à débit variable | ens
5.3.2.2 | Robinet thermostatique avec équilibrage hydraulique automatique
| Mise en œuvre des têtes thermostatiques + robinet de radiateur auto-équilibrant de marque Danfoss Dynamic Valve de type RA-DV ou équivalent y compris accessoirs | u
5.3.2.3 | Rinçage et équilibrage des radiateurs
| Rinçage, remplissage et dégazage des installations de chauffage | ens
| Equilibrage de l'ensemble des robinet thermostatique | cmp
5.3.3 | PLOMBERIE
5.3.3.1 | Travaux préparatoires | cmp
5.3.3.2 | Points de puisage EF dédiés à l’entretien des espaces verts | ens
| Robinet de puisage avec clapet HA | cmp
| Canalisation de raccordement en tube cuivre y compris supportage et accessoire | cmp
| Sous Total CHAUFFAGE / PLOMBERIE |  |  |  | 0
6 | DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS CFO
6.1 | Travaux préparatoires
6.3 | Canalisations électriques
| Adaptation éventuelles du câblage existant. | PM
6.4 | Eclairage
Fourniture pose et raccordement de luminaires led
| LUM 1 | u | 344 | 47.25
| LUM 2 sailli | u | 16 | 184.95
| LUM 2 encastré | u
| LUM 3 | u
| LUM 4 | u
| LUM 5 | u
6.5 | Eclairage de sécurité
| Autocontrôle avant et après travaux | PM
6.6 | Commande d'éclairage
| Etat des lieux et correction éventuelle | PM
6.7 | Stores électriques
| Alimentation depuis le TD | Ens
| Commande manuelle (1/salle/façade) | u
| Commande centralisée | u
| Câblage | ENS
| Sous Total Eclairage |  |  |  | 0
| TOTAL BASE HT - Lot 4 - CVC - Electricité |  |  |  | 0